昆山市人民政府办公室

抄  告  单

昆政办抄〔2020〕1号

昆山开发区、昆山高新区、花桥经济开发区、旅游度假区管委会，各镇人民政府，各城市管理办事处，市各委办局，各直属单位：
为进一步提高污水处理企业管理效益，优化考核奖励机制，提升出水水质标准，经市政府同意，现对《昆山市城镇污水处理厂运行管理考核办法（试行）》（昆政办发〔2017〕26号）（以下简称《办法》）部分条款作如下修订：
1、 修改《办法》第七条
原内容：
污水处理运行费以月处理水量的70%标准每月拨付一次，其余30%根据季度考核结果，以按质论价的原则进行结算。市水务局负责核定有效水量、有效泥量、污泥含水率达标情况，市环保局负责核定出水水质达标情况。
修改为：
污水处理运行费按照按质论价原则，采用 “季度预结算、年度清算” 的付款模式，即当季度（每年第一季度除外）第一个月预结算上一季度运行费，每年年初按考核结果结清上年度运行费。市水务局负责核定有效水量、有效泥量、污泥含水率达标情况，昆山生态环境局负责核定出水水质达标情况。
2、 修改《办法》第九条
原内容：
考核结果在二档及以上，且满足出厂水达到一级A标准的前提下，化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）当季度全部指标达到地表水IV类标准的，按0.1元/立方米的标准进行奖励。
修改为：
1. 考核结果在二档及以上，企业出厂水水质在达到一级A标准的前提下，化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）三个指标（以下简称 “三个指标”）当月全部达到地表水IV类标准，对当月水量，按0.1元/立方米的标准进行奖励；否则不予奖励。
2. 三个指标达标情况根据出水在线仪表数据及昆山生态环境局、水务局采样检测结果进行核定，其中任一结果不符合奖励要求的，当天水质视为不符合奖励要求。出水在线仪表数据以当日平均值计（取样频率至少每2小时一次）。
3. 污水处理厂为提升出水水质而实施的技改措施，符合条件的，可按照企业环保、安全技改相关规定申请补贴。
三、补充《办法》第十一条
补充内容：
1. 上级条线检查、督查、考核中，因企业运行管理、处理水量（不含超设计水量）和出水水质等非客观原因被通报的污水处理企业，发文当月的处理水量不能申请奖励。
2. 未经主管部门同意，擅自停产、减产的污水处理企业，当月的处理水量不能申请奖励。
3. 自2021年1月1日起，全市污水处理厂出水水质执行DB32/1072-2018后，出水化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、总氮（TN）四个指标达到苏州特别排放限值标准的，每吨水另行奖励0.1元。
本修订意见自2020年1月1日起开始执行。除上述调整内容外，原《办法》其他内容继续执行。
                      昆山市人民政府办公室
                      2020年1月9日

（此件公开发布）

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。
— 1 —


