昆山市消防水枪产品质量监督抽查实施细则

（2026版）

1.范围

本细则适用于昆山市消防水枪产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品2支，其中1支为检验样品，1支为备用样品。

2.2电商平台采样

抽样数量为同一型号消防水枪2支。

- 检验依据

表1 消防水枪（执行标准GB 8181—2005）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | GB 8181—2005 |
| 2 | 耐水压强度 | GB 8181—2005 |

表2 消防水枪（执行标准GB 8181—2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | GB 8181—2025 |
| 2 | 耐水压性能 | GB 8181—2025 |

4.判定规则

4.1依据标准

GB 8181—2005 消防水枪

GB 8181—2025 消防水枪

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。