苏州市昆山生态环境局2025年9月专用仪器

耗材询价单

| 序号 | 物品名称 | 规格及技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料样品瓶 | 125mL，适配PN:BRE0003848 | 个 | 20 | 赛默飞 |  |  |
| 2 | 自动进样器样品盘 | 适配125mL样品瓶，9孔，PN:BRE0003848 | 个 | 2 | 赛默飞 |  |  |
| 3 | 离子色谱柱分析柱 | 型号：SH-AC-11 | 根 | 1 | 青岛盛瀚 |  |  |
| 4 | 离子色谱柱保护柱 | 型号：SH-G-1 | 根 | 1 | 青岛盛瀚 |  |  |
| 5 | Bond Elut Florisil 柱 | 1 g，6 mL，PN：12256014 | 盒 | 3 | 安捷伦 |  |  |
| 6 | Bond Elut C18 柱 | 1 g，6 mL，PN：12256001 | 盒 | 3 | 安捷伦 |  |  |
| 7 | 20ml螺纹透明样品瓶盖垫 | 100个/包，PN：InLab-4813-016 | 包 | 5 | 智达 |  |  |
| 8 | GC衬管 | 870µL，4 mm，PN：5190-5112 | 支 | 3 | 安捷伦 |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |