苏州市昆山生态环境局2025年11月

第二批专用仪器耗材询价单

| 序号 | 物品名称 | 规格及技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPLC BEH C18预柱 | 1.7µm, 2.1 mm X 5 mm SKU:186003975 | 根 | 1 | 沃特世 |  |  |
| 2 | 氘灯 | ACOUITY UPLC PDA， SKU: 201000273 | 个 | 1 | 沃特世 |  |  |
| 3 | 溶剂过滤头 | Filter, Solvent Bottle, SS， SKU: 700003616 | 包 | 1 | 沃特世 |  |  |
| 4 | 主动阀 | ASSY,CARTRIDGE, INTELLIGENT, VLV SKU: 700005165， | 个 | 1 | 沃特世 |  |  |
| 5 | 被动阀 | CHECK VALVE, DOUBLE BALL AND SEAT SKU: 700005164， | 个 | 1 | 沃特世 |  |  |
| 6 | 密封圈 | FLANGED, UP30 SEAL SKU: 700002599， | 包 | 1 | 沃特世 |  |  |
| 7 | 样品瓶盖 | 12x32mm Screw Neck Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum SKU: 186000305 | 包 | 10 | 沃特世 |  |  |
| 8 | 流动相瓶 | Certified Container, 500 mL Volume, SKU: 186007090 | 个 | 2 | 沃特世 |  |  |
| 9 | 流动相瓶 | Certified Container, 1000 mL Volume, SKU: 186007089 | 个 | 2 | 沃特世 |  |  |
| 10 | 分析柱 | AS19，250mm*4mm，PN:062885 | 根 | 1 | 赛默飞 |  |  |
| 11 | 保护柱 | 50mm*4mm，PN:0625887 | 根 | 1 | 赛默飞 |  |  |
| 12 | 石英矩管 | iCAP TQ用，P/N：1230790 | 个 | 1 | 赛默飞 |  |  |
| 13 | 石英中心管 | 2.5mm内径，iCAP TQ用，P/N：1305600 | 个 | 1 | 赛默飞 |  |  |
| 14 | 双向矩管 | EMT Duo Torch(not included centre tube)，iCAP PRO用，P/N：BRE0012328 | 个 | 1 | 赛默飞 |  |  |
| 15 | 石英中心管 | EMT Centre Tube 2mm ID，iCAP PRO用，P/N：BRE0019895 | 个 | 1 | 赛默飞 |  |  |
| 16 | Pt采样锥 | 1.1mm孔径，PN:3601289 | 个 | 1 | 赛默飞 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |