苏州市昆山生态环境局2026年3月专用仪器

耗材询价单

| 序号 | 物品名称 | 规格及技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流动相瓶 | 棕色三口，高硼硅1000mL，GL45，带瓶盖 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 流动相瓶 | 透明三口，高硼硅1000mL，GL45，带瓶盖 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 气相色谱柱 | 30 m, 0.53 mm, 1.00 µm，7 英寸柱架，部件号：125-3232 | 盒 | 1 | 安捷伦 |  |  |
| 4 | 盛奥华氨氮液体试剂 | SH-N64251-100 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | COD预制管 | SH-C641240-100 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 总磷液体试剂（滴瓶） | SH-P64510-100 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 总氮预制管（EPA） | SH-T65620-100 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 挥发酚监测试剂盒 | 测量范围：0-5mg/L | 盒 | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |