附件3

昆山市特种设备物业管理单位考核表

社区：                  项目名称：                      管理单位（盖章）：

| 序号 | 考评内容 | 应得分 | 考评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保合同的服务标准与内容明确，价格合理（4分）；维保单位公司具有相应资质，人员持证上岗，配比合适（4分）；在项目驻点或就近设置服务站点（2分） | 10 |  | 需提供证明 |
| 2 | 按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度（4分），按要求设置安全管理机构（4分），配备安全总监和安全员，持证上岗（2分） | 10 |  | 需提供证明 |
| 3 | 制定事故应急专项预案并有演练记录（3分）；开展安心乘梯宣传活动（2分）；根据行业要求投保电梯责任保险（2分）；维保进行困人救援响应及时，到场时间不超过半小时（3分） | 10 |  | 提供预案文本，演练照片。 |
| 4 | 建立设备档案，档案齐全：设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件（3分）；定期检验和定期自行检查记录；日常使用状况记录；维护保养记录；运行故障和事故记录（2分） | 5 |  | 需提供证明，一梯一档 |
| 5 | 按规定定期进行日常维保，维保记录由安全管理员签字确认（5分）；物业企业配合开展无纸化维保工作（5分） | 10 |  | 需提供证明，未开展无纸化扣5分 |
| 6 | 特种设备使用标志显著张贴、且在检验有效期内（3分）；乘客须知、安全注意事项、96333标识和警示标识置于显著位置（2分） | 5 |  | 需提供照片 |
| 7 | 五方通话畅通，值守到位，声音清晰（5分）；轿厢门防夹装置（光幕）有效，开关门动作正常且速度适中，轿厢门无变形，层门地坎清洁，无异响或刮蹭（5分）；电梯轿厢内通风、照明、卫生状况良好，电梯运行舒适平稳，平层正常（5分）；电梯内外操作面板外观良好，按钮完好、有效（5分） | 20 |  | 垂直电梯填第7-9项, 扶梯、人行步道填第10项。如两者都有，按垂直电梯30分，扶梯、人行步道20分，进行分配。 |
| 8 | 实现移动信号覆盖，配置视频监控设备（5分）；电梯机房安装空调（5分）；井道内底坑和轿顶定期进行清洁，各类照明完好，底坑无积水潮湿现象（5分）；限速器检验报告在有效期内（3分）；鼓励配备远程监测装置（2分） | 20 |  |  |
| 9 | 机房门上锁，无机房电梯控制柜门上锁，喷涂相关警示标识（2分）；机房内通风良好，应急照明完备（2分）；上墙制度、资料张贴齐全，消防器材齐全，指定位置配备应急救援装置（2分）；按要求设有防水台和挡鼠板（2分）；机房清洁、无异物（2分） | 10 |  |  |
| 10 | 出入口照明正常，运行方向显示工作正常（10分）；梯级或踏板表面完好、清洁（10分）；运行平稳无异响；裙板、内盖板、外盖板安装牢固可靠（10分）；防爬装置、防护挡板设置合理且完好（10分）；安全回路无短接，急停开关有效（10分） | 50 |  |  |
| 合计得分 |  | 100 |  |  |

市场监管分局（签章）

日期：     年    月    日