附件1

| 昆山市物业服务质量“红黑榜”考核表（区镇） 所属区镇： 物管项目： 物业公司： 考核日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| - 综合服务（21分） | 1.项目经理持证上岗；有完善的管理方案、员工岗位责任制与考核制度、报修服务与投诉处理制度；有突发事件应急处理预案。 | 无项目经理证扣1分，制度缺失扣1分，预案缺失扣1分 | 3 |  |  |
|  | 2.公示物业服务内容、收费标准及服务收费收支情况、服务监督电话、服务承诺等；小区经营性收支情况、代收代缴、汽车停放费单独列账，独立核算，每半年公示一次。 | 公示内容少一项扣1分 | 5 |  |  |
|  | 3.公告栏、宣传栏等干净，无空白、张贴资料符合要求、广泛传播社会主义核心价值观；整洁美观，无过期资料。 | 达不到标准，每项扣1分 | 3 |  |  |
|  | 4.主出入口设有小区平面示意图，监控室配置小区地图，标识出入口、道路、楼栋、监控、路灯等；监控录像保存时间不少于15天；监控回放、调用有记录、有授权。 | 达不到标准，每项扣1分 | 3 |  |  |
|  | 5.监控报警中心按照管理要求配置挡鼠板、上墙文件、责任人、温湿度计、灭火器、防尘鞋套、标识系统等。 | 达不到标准，每项扣0.5分 | 2 |  |  |
|  | 6.应急物资的准备：应配齐一定数量的防汛沙袋、铁锹、应急灯、防滑草垫、麻袋、工业盐等应急物资，应统一存放在应急物资存放点，并制定应急物资清单。使用有记录，每月点检。 | 达不到标准，每项扣1分 | 3 |  |  |
|  | 7.儿童游乐场、健身区域设置安全提示；自然水景和景观水池无明显垃圾，水质良好，有警示标识、水深标识及有效的救生器材。 | 达不到标准，每项扣1分 | 2 |  |  |
| 二、消防设施维保（18分，别墅项目检查4-6项，共8分） | 1.消防泵房：泵体无异常；消防喷淋压力符合要求，系统运行正常；检查消防泵每月启动一次记录及保养记录；每半年/年一次消防联动，并留有打印记录。 | 达不到标准，每项扣1分。修复过程中的酌情扣分。 | 4 |  |  |
|  | 2.消防重点部位有专人负责，责任人及对应证书上墙公示；按要求设置消防控制室，应急预案上墙；有消防管理上岗证，落实24小时值班制度，报警处理记录和故障维修记录齐全。 | 达不到标准，每项扣1分 | 3 |  |  |
|  | 3.消火栓箱内水枪、水带齐全完好，无生锈、漏水，接口垫圈完整无缺；检查报警按钮、指示灯及报警控制线路功能正常，无故障；消火栓箱及箱内配装的消防部位外观有无损坏，涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺；标识完整，压力显示符合要求。 | 达不到标准，每项扣1分 | 3 |  |  |
|  | 4.消防宣传资料上墙，培训计划有消防专项培训内容和记录；按计划每年不少于1次消防演练；项目应备有微型消防站，橱柜上锁。 | 达不到标准，每项扣1分 | 3 |  |  |
|  | 5.抽查灭火器，压力正常且在有效期内；抽查消防箱，箱体外形完好，灭火器可随时启用；按月进行点检，并规范填写点检记录卡；抽查室外消火栓，能正常供水，栓体无锈烂，无滴、漏、冒。 | 达不到标准，每项扣1分 | 3 |  |  |
|  | 6.消防通道保持畅通，无堆物，闭门器完好；检查消防通道照明和安全出口疏散指示灯是否正常。 | 达不到标准，每项扣1分 | 2 |  |  |
| 三、公共工程类（8分） | 1.共用部位、共用设施设备巡查维修记录齐全，并制定大中修计划，发现问题及时处理。楼道墙面干净整洁无脱落，铁艺及木质品保养得当。屋面整洁、无杂物，无明显断裂渗水现象。 | 达不到标准，每项扣1分 | 3 |  |  |
|  | 2.建筑物外墙装饰材料无起拱、无空鼓、无脱落，无安全隐患。亭、廊、坐椅等休闲、健身设施无严重锈蚀、损坏。 | 达不到标准，每项扣1分 | 2 |  |  |
|  | 3.道路路面平整，无明显坑洼积水；排水设施完善，井盖无缺损、无丢失，定期清理疏通公共雨、污水管道；地库整洁敞亮，设备、支架安装牢固，排水系统正常。 | 达不到标准，每项扣1分 | 3 |  |  |
| 四、公共秩序维护（5分） | 1.小区保安人员配置到位，佩戴统一标识，穿戴统一服装，举止文明，行为规范。 | 发现一处不符合扣0.5分 | 2 |  |  |
|  | 2.对车辆进行有效管理和疏导，车辆停放有序。有定时巡逻、人员车辆进出管控记录。 | 发现一处不符合扣0.5分 | 2 |  |  |
|  | 3.门岗及监控室内均有值守人员，无空岗、睡岗现象。 | 达不到标准，扣1分 | 1 |  |  |
| 五、绿化养护（5分） | 1.按工作计划定期开展养护、消杀工作，定期做好修剪、除草、除虫，并做好台账；无白色垃圾；各类乔、灌、草等植物长势良好，修剪整齐美观，无折损，无病虫害、斑秃现象。 | 达不到标准，每项扣1分 | 3 |  |  |
|  | 2.绿地无破坏、践踏、占用现象，树木无悬挂物及晾晒物品，无毁绿种菜、车辆停放绿化带或占用现象。 | 达不到标准，每项扣1分 | 2 |  |  |
| 六、环境卫生（8分） | 1.门卫室、监控室物品摆放整齐，干净整洁，无乱堆乱放，无乱拉电线；秩序维护器具按要求放置。 | 达不到标准，每项扣1分 | 2 |  |  |
|  | 2.小区环境绿化美化，卫生状况良好，无乱扔垃圾、随地吐痰、乱晾晒现象。路面无宠物粪便，楼道无明显灰尘、蜘蛛网等。楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消防栓、指示牌等无灰尘、污物。 | 达不到标准，每项扣0.5分 | 2 |  |  |
|  | 3.生活垃圾定点投放、分类收集，垃圾房、箱（桶）完好、整洁。垃圾站/桶/箱/果壳箱外无散落溢出垃圾。生活垃圾清运承诺服务时间应设置在分类房（亭）墙面等醒目位置。小区主要出入口设置有害垃圾回收点。 | 达不到标准，每项扣0.5分 | 2 |  |  |
|  | 4.物业管理办公室：物品摆放整齐，环境保持干净整洁，无吸烟现象（无烟缸及烟蒂），有禁烟控烟宣传。 | 达不到标准，扣1分 | 1 |  |  |
|  | 5.住宅小区内公共厕所（含物业用房、会所等物业公司负责的卫生间）应保持洁厕内外环境良好，厕内干净整洁、厕位内污物清理及时，管理保洁等制度上墙公示，各类设施设备完好，有专人负责保洁管理。 | 达不到标准，扣1分 | 1 |  |  |
| 七、杜绝“高空抛物”专项整治（2分） | 积极开展高空抛物专项宣传（有相关台账）。及时制止小区内的高空抛物现象，同时做好违规信息采集工作，做好记录（包括违规时间、楼栋号、室（户）号、违规人姓名、违规内容、违规次数等。 | 无宣传，扣1分。无制止台账，扣1分 | 2 |  |  |
| 八、“331”专项整治（4分） | 1.配合区镇，社区或相关机构开展的房屋租赁巡查、私拉乱接、电动自行车专项治理，定期开展防火检查巡查和消防宣传教育。 | 达不到标准，每项扣0.5分 | 2 |  |  |
|  | 2.组织开展电动车停放和充电专项检查，对发现的隐患及时劝阻、制止、上报公安机关消防机构或者公安派出所。有条件的应当结合实际设置电动车集中停放及充电场所，集中充电点位配备必要的消防设施，有人员巡逻和监控等安全防范措施。 | 达不到标准，每项扣1分 | 2 |  |  |
| 九、红管先锋（10分） | 1.联席会议制度健全，每月按时召开联席会议，公示“网格员”“物管员”信息及负责区域，设立党群服务点。 | 达不到标准，每项扣0.5分 | 2 |  |  |
|  | 2.党组织和党员作用发挥明显，物业服务企业有党组织或组建行动支部，定期开展各类党建活动，党员活动与物业服务工作有机融合。 | 达不到标准，每项扣0.5分 | 2 |  |  |
|  | 3.平安家园智慧门禁道闸运行正常，设备通电，在线接入联网平台；智慧门禁使用率较高；智慧门禁注册率达到90%；抽查单元门和地下室门禁能否正常启闭。 | 达不到标准，每项扣1.5分 | 6 |  |  |
| 十、装修管控（4分） | 1.装修审批手续齐全，有明确的责任分工和责任人，并建立台账；装修现场无违法违章装修，装修管理员做好日巡检记录，发现违规情况应及时劝阻、制止、上报。 | 达不到标准，每项扣1分 | 2 |  |  |
|  | 2.做好装修垃圾集中堆放点的管理、垃圾清运工作，不得将装修垃圾交由无资质的运输企业（车辆）清运，根据属地环卫部门和社区（村）要求，协助做好居民小区装修垃圾管理。严禁本小区外的装修垃圾进入到本小区的堆放点。 | 达不到标准，扣1分 | 1 |  |  |
|  | 3.由居民承担装修垃圾清运费用的，应向居民告知（公示）承担费用的项目名称、费用标准、收运企业（车辆）等相关信息。 | 达不到标准，扣1分 | 1 |  |  |
| 十一、其他 （15分） | 项目交付情况。（分期交付时，以项目最早一期交付使用时间和最近一次交付使用时间的平均值计算） | 交付2年内得0分（含2年）、交付2至3年的（含3年）得3分，依次类推 | 15 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

检查小组签名：                                                  项目经理签名：

身份证号：

联系电话：